## 设备及实施费用清单
第六届亚洲沙滩运动会运动员村赛时运行管理系统项目清单
序号 | 名 称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 时间（天） | 合价（元） | 备注
一 | 运动村前端监控
1 | 4G球机 | 1、人体红外触发间断录像 2、内置电池的太阳能球机，无限续航 3、像素 300万 4、分辨率 1296p 5、视场角 98.5° 6、最大红外距离20米 7、帧率 15fps 8、防护等级IP66 9、传感器类型1/3英寸 10、镜头焦距 4mm 11、视频压缩标准H204/H.265CAT1 12、视频码率128K-4096Kbps 13、日夜转换 IR-CUT自动切换ougr c20e 14、本地存储 15、PIR+人形、移动监测，告警推送 16、双向语音通话 17、夜视三种调整模式红外、全彩、智能 18、7W太阳能供电+大容量锂电 18000mAh 19、远程云台控制转角水平 350°，垂直 105 | 台 |  |  |  |  | （含4G流量卡）
2 | 支架 | 万向节/钢/ | 个
3 | 摄像机电源适配器 | AC24V或DC12V，2A | 个
4 | 监控拆除 |  | 项
二 | 管理平台服务
1 | 视频存储服务 | 视频、图像存储、存储时间 | 路
2 | 视频接入授权 | 视频、图像数据的接入及推送 | 路
3 | 视频综合管理平台 | 视频、图像数据的实时预览、回放 | 套
三 | 运行指挥中心
1 | 98寸屏幕 | 98寸屏幕含移动支架，用于监控画面显示 | 台
2 | 控制电脑 | 用于监控画面调取 | 台
四 | 辅材及施工
1 | 电源线 | 国标，RVV3×2.5 | 米 |  |  |  |  | 含施工
2 | PVC管 | PVC32线管 | 米 |  |  |  |  | 含施工
3 | PVC线槽 | 2公分线槽 | 米 |  |  |  |  | 含施工
4 | 电源插座 | 额定电压：250V；额定电流：10A；额定功率： 2500W；强制 3C 认证；带一米电源线； | 个
5 | 辅材 | 胶布、水晶头、连接件，线槽盖板等 | 项
五 | 链路租赁
1 | 200M互联网链路 | 指挥中心互联网使用 | 条
2 | 基站信号覆盖 | 酒店区域信号运营商信号增强 | 项
六 | 人员服务
1 | 驻场工程师 | 技术保障及人员驻场服务含餐饮、住宿 | 人

## 监控点位表
序号 | 功能用房 | 监控区域 | 4G球机 | 备注
1 | 代表团办理中心 | 注册会议室5间 | 5
2 |  | 代表团团长休息间 | 1
3 |  | 注册办公室 | 1
4 |  | 制证办公室 | 1
5 |  | 财务办公室 | 1
6 |  | 办理中心大厅 | 2
7 |  | 办理等候区 | 1
8 |  | 入口 | 1
9 |  | 行李寄存区 | 2
10 |  | 室外 | 1
11 | 运动员班车区 | 运动员班车区 | 2
12 |  | 运动员入口 | 1
13 | 旗帜广场 | 仪式区 | 2
14 | 媒体中心+媒体运行区 | 访客接待区 | 1
15 |  | 服务台 | 1
16 |  | 运行办公室 | 1
17 |  | 媒体接待区 | 1
18 | NOC服务中心 | 接待前台 | 1
19 |  | 收费卡租物间 | 1
20 |  | 财务室（含收费卡收费） | 1
21 |  | NOC服务办公室外走廊 | 1
22 | 团长例会大厅 | 会议大厅 | 1
23 | 会议中心 | 走廊 | 1
24 | 餐饮服务中心 | 运动员餐厅 | 4
25 |  | 运动员餐厅入口处 | 3
26 |  | 工作人员餐厅 | 1
27 | 居民服务中心 | 前台 | 1
28 |  | 打印文印区 | 1
29 |  | 5栋楼的住宿服务台 | 5
30 | 宗教活动室1 | 门口 | 1
31 |  | 客厅 | 1
32 |  | 2个房间 | 2
33 | 宗教活动室2 | 门口 | 1
34 |  | 客厅 | 1
35 |  | 2个房间 | 2
36 | 自助洗衣房1 | 自助湿洗衣房大堂 | 1
37 | 自助洗衣房2 | 自助湿洗衣服大堂 | 2
38 | 志愿者之家 | 志愿者之家 | 1
39 | NOC助理办公室 | 室内 | 1
40 | 文化广场 | 水上乐园入口处 | 1
41 | 中国非遗文化展示体验区 | 展示区 | 1
42 | 竞赛信息中心 | 接待服务台 | 1
43 | 兴奋剂检查站 | 大厅 | 2
44 | 反兴奋剂教育拓展站 | 室内 | 1
45 |  | 室外 | 1
46 | 商业服务中心 | 特许商品经营店 | 1
47 |  | 银行 | 1
48 |  | 中国邮政 | 1
49 |  | 理发区 | 1
50 |  | 咖啡店 | 1
51 |  | 商业街公共区 | 1
52 | 健身房1 | 健身房 | 1
53 | 健身房2 | 健身房 | 1
54 | 健身房3 | 健身房 | 1
55 | 综合门诊中心 | 1楼大厅 | 1
56 |  | 1楼门口 | 1
57 |  | 2楼走廊 | 1
58 | 中医馆 | 大厅 | 1
59 |  | 门口 | 1
60 | 隔离楼 | 大厅 | 1
61 |  | 门口 | 1
| 合计 |  | 82